## PLC_IO表
序号 | 说明 | 端子/地址 | X | Y
1 | 单开关24V+ | M1 X1/K5_1 | X1 | Y1
2 |  |  | X2 | Y2
3 |  |  | X3 | Y3
4 |  |  | X4 | Y4
5 | 24V开关电源24V+ | 电源24VDC+ | X5 | Y5
6 | 继电器线圈电源24- | M1 X6/KS5_14 | X6 | Y6
7 | PLC电源24- | M1 X7/PLC24V- | X7 | Y7
8 | DDC电源24- | M1 X8/DDC24V- | X8 | Y8
9 | 低限液位开关LS105 | M1 X9/LS105 | X9 | Y9
10 | 24V开关电源24V- | 电源24VDC- | X10 | Y10
11 | 变压器输出电源24VAC | 电源24VAC | X11 | Y11
12 | 变压器输出电源24VAC | 电源24VAC | X12 | Y12
13 | 变频器控制信号+ | M1 X13/U_3 | X13 | Y13
14 | 变频器控制信号- | M1 X14/U_2 | X14 | Y14
15 | 调压模块控制信号+ | M1 X15/KS1_8 | X15 | Y15
16 | 调压模块控制信号- | M1 X16/GZ_6 | X16 | Y16
17 | 液位低限干接点信号 | M1 X17/KS1_1 | X17 | Y17
18 | 液位低限干接点信号 | M1 X18/KS1_9 | X18 | Y18
19 | 液位高限干接点信号 | M1 X19/LS106 | X19 | Y19
20 | 液位高限干接点信号 | M1 X20/LS106 | X20 | Y20
序号 | 说明 | 端子/地址 | X | Y
21 | 电磁阀DO线电器 | M1 X21/KS2_13 | X21 | Y21
22 | 电磁阀DO线电器 | M1 X22/KS3_14 | X22 | Y22
23 | PLC1200模拟量输入通道0 | M1 X23/PLC AI0 | X23 | Y23
24 | PLC1200模拟量输入通道1 | M1 X24/PLC AI1 | X24 | Y24
25 | PLC1200模拟量输入负端 | M1 X25/PLC AI1- | X25 | Y25
26 | PLC1200模拟量输出通道0+ | M1 X26/PLC AO0+ | X26 | Y26
27 | PLC1200模拟量输出通道0- | M1 X27/PLC AO0- | X27 | Y27
28 | PLC1200数字量输入通道0 | M1 X28/PLC DI0 | X28 | Y28
29 | PLC1200数字量输入通道1 | M1 X29/PLC DI1 | X29 | Y29
30 | PLC1200数字量输出通道0 | M1 X30/PLC DO0 | X30 | Y30
31 | PLC1200数字量输出通道1 | M1 X31/PLC DO1 | X31 | Y31
32 | ADAM4017模拟量输入通道0+ | M1 X32/DDC AI0+ | X32 | Y32
33 | ADAM4017模拟量输入通道0- | M1 X33/DDC AI0- | X33 | Y33
34 | ADAM4017模拟量输入通道1+ | M1 X34/DDC AI1+ | X34 | Y34
35 | ADAM4017模拟量输入通道1- | M1 X35/DDC AI1- | X35 | Y35
36 | ADAM4024模拟量输出通道0+ | M1 X36/DDC AO0+ | X36 | Y36
37 | ADAM4024模拟量输出通道0- | M1 X37/DDC AO0- | X37 | Y37
38 | ADAM4026模拟量输出通道1+ | M1 X38/DDC AO1+ | X38 | Y38
39 | ADAM4027模拟量输出通道1- | M1 X39/DDC AO1- | X39 | Y39
40 | ADAM4050数字量输入通道0 | M1 X40/DDC DI0 | X40 | Y40
41 | ADAM4050数字量输入通道1 | M1 X41/DDC DI1 | X41 | Y41
42 | ADAM4050数字量输出通道0 | M1 X42/DDC DO0 | X42 | Y42
43 | ADAM4050数字量输出通道1 | M1 X43/DDC DO1 | X43 | Y43
44 | XMB8000-1输入通道1 | M1 X44/SX1_1 | X44 | Y44
45 | XMB8000-1输入通道2 | M1 X45/SX1_4 | X45 | Y45
46 | XMB8000-1输入通道公共端 | M1 X46/SX1_2 | X46 | Y46
47 | XMB8000-2输入通道1 | M1 X47/SX2_1 | X47 | Y47
48 | XMB8000-2输入通道2 | M1 X48/SX2_4 | X48 | Y48
49 | XMB8000-2输入通道公共端 | M1 X49/SX2_2 | X49 | Y49
50 | XIB7000输入通道1+ | M1 X50/SX3_3 | X50 | Y50
51 | XIB7000输入通道1- | M1 X51/SX3_4 | X51 | Y51
52 | XIB7000输入通道2+ | M1 X52/SX3_7 | X52 | Y52
53 | XIB7000输入通道2- | M1 X53/SX3_8 | X53 | Y53
54 | XIB7000输出通道0+ | M1 X54/SX3_18 | X54 | Y54
55 | XIB7000输出通道0- | M1 X55/SX3_19 | X55 | Y55
56 | XIB7000输出通道1+ | M1 X56/SX3_20 | X56 | Y56
57 | XIB7000输出通道1- | M1 X57/SX3_21 | X57 | Y57
58 | 无纸记录仪输入通道1+ | M1 X58/SX4_2 | X58 | Y58
59 | 无纸记录仪输入通道2+ | M1 X59/SX4_5 | X59 | Y59
60 | 无纸记录仪输入通道公共端 | M1 X60/SX4_6 | X60 | Y60